计数电子台秤维修保养

计数电子台秤具有数量警示功能，可设定上限、标准、下限三段数量警示，并具有一组记忆功能。可累计计数量功能并可逐笔显示及消除功能。自动调整零点及软件滤波功能，秤重反应速度可依使用环境不同作调整。 采用充电、插电两用方式供选择，免除电源不稳及停电困扰。可选配RELAY、RS-232(含RTC)接口，外接计算机、微型打印机、热敏标签打印机、三色警示灯。

计数电子台秤有这么多功能，你在是否都用到了呢？电子台秤作为电子产品，使用不当，容易损坏，特别是传感器和仪表是最重要的配件，也是最容易损坏的部分，作为消费者遇到这个，无所事从，如果能掌握一些维修保养知识，对销费者来说大有帮助。 维护保养：

1、该产品不能超载，应专秤专用，注意操作环境中的湿度和粉尘。

2、称重显示控制器长期不能使用时（如一个月以上），应根据环境条件进行通电检查，以免受潮或其他不良气体侵蚀影响可靠性。

3、定期打开秤盖，清除下面的杂物，保证电子台秤的使用稳定性。

4、电子台秤的称重显示器如发生故障时应迅速断电，不能准确判断断电原因的应通知我公司专业工程师进行检查整理：用户不能随意拆开机箱，更不可以随意更换内部零件。