500KG电子台秤多少钱

一、产品简介：

电子台秤的秤架采用不锈钢方管通过专用夹具组焊而成，高度防水防蚀。防水等级IP67。

秤架使用四横四纵的架构，避免在使用过程中，称量物品放置偏移对秤体造成的损坏与测量结果的准确度，牢固可靠

秤盘使用优质304不锈钢，经固溶处理，有很强的耐腐蚀性。304钢材具有超强硬度和光洁美观，易于清理。采用6点限位保护台面。

高精度传感器，特殊行业要求传感器防水防腐蚀可选配不锈钢传感器。传感器外加防护罩，双层保护。同时，可根据测量应用需要进行选配显示器。

广泛应用于食品行业、塑胶行业、水产行业、化工行业等具有防潮和防腐蚀要求的30KG－500KG范围内物品测量，放置于地面使用。

二、产品特点：

1、操作简易、维护方便、外形美观大方

2、不锈钢秤盘，碳钢秤盘，全不锈钢秤体任任你选择

3、交直流两用

4、超载出错信息提示

5、本产品具有电源自动测试及选择功能

6、使用中电量不足时，欠电指示需更换电池

7、超亮LED显示

8、可设置零点保存或不保存两种工作方式

9、具有重量去皮功能

10、分度数、分度值、输出显示、小数点等选择

11、RS232输出

12、四个设定点输出、可按需求外接条码秤

13、交直流两用，随机充电，电池欠压保护（可选 配电池）

14、具有较强的数字滤波功能，可使用在各种不同的场合

三、产品参数：

规格:60kg/20g ,150kg/50g ,300kg/100g,600kg/200g

精度(分度值 ):1/3000FS

键盘:16键双重防水

去皮:去皮重量等于最大秤量

超重报警:超过最大秤量的 0.15% 时，软件会自动报警

工作电源:交流 220V(-15%-10%)5OHz, 直流配用 6V4AH 可充电电池

功耗:工作状态数码管全屏显示< 5W、节能状态 C/W >

使用环境:温度 YlO ℃ ~ 一 40 ℃ : 湿度 10%-80%RH

秤盘尺寸:300x400mm，450 × 600mm，600 × 800mm