tsc 100电子台秤的保养从清扫做起

一、tsc 100电子台秤的保养从清扫做起保养

1）tsc 100电子台秤日常点检保养——以操作工为主——进行清扫、润滑、紧固、防漏、防腐。 (班前设备点检、班中维护、班后清扫整理)

2）定期保养——进行拆卸、清洗、修复和易损零部件更换。

3）定期专业保养——使用人员必注

4）设备日常点检保养要从设备的初期清扫做起。树立“清扫即点检、点检即保养”的观念意识，不要应付

5）每半年坚持，设备最重要部分在内部，要打开平时不曾打开的外盖，深入设备内部清扫点检到位 ，能发现不合理问题点，及时进行复原处理，才能保证tsc 100电子台秤运行正常 。

6）设备管理的目的：保持、提高性能、精度、降低修理费用，提高生产能力和经济效益。

7）正确使用影响使用寿命、性能和精度,进而影响产品的数量质量。

二、tsc 100电子台秤使用注意事项

1）用前检查——设备使用前要检查设备卫生、油位、紧固、防护罩、绝缘和接地等 情况。

2）最大称量为1000KG，严禁超载，以免损坏传感器。

3）必须使用独立、有接地电源。

4）正确的开、关机器。 开机步骤，首先观察 底座开关是否在关闭状态。在关 闭状态下连接电源，然后打开电底座电源开关； 关机步骤,首先关闭电键盘上的开关键，然后关闭底座电 源开关，拔掉电源线。

5）不要随意拆卸tsc 100电子台秤的零部件 正常使用过程，不要随意拆卸零部件，更不要拆卸传感器的密封和仪表上的集成电路等元件